| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |
| --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, первая редакция) |

изделия хлебобулочные

Методы определения массовой доли соли пищевой

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его

утверждения

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным автономным научным учреждением «Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности» (ФГАНУ НИИХП)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 003 «Хлебобулочные и макаронные изделия»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протоколом от ____________  №    ….)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Армения | АМ | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от __ _______ 2020 г. № …. межгосударственный стандарт ГОСТ …… введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с __ __________ 2020 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 5698-51

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

«Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств»

# Содержание

# 1 Область применения………………………………………………………

# 2 Нормативные ссылки………………………………………………………

3 Термины и определения………………………………………………….

4 Условия проведения анализа ……………………………………………

5 Требования безопасности ……….……………………………………….

6 Отбор и подготовка проб …………….………….………………………

7 Аргентометрический метод …………………………………….…………

8 Меркурометрический метод ………………………………………..……

# 9 Метрологические характеристики ………………..……………………

10 Контроль точности результатов измерений ………………………

Библиография……………………………….………………………………

М  Е  Ж  Г  О  С  У  Д  А  Р  С  Т  В  Е  Н  Н  Ы  Й   С  Т  А  Н  Д  А  Р  Т

изделия хлебобулочные Методы определения массовой доли соли пищевой Bakers products. Methods for determination of salt mass fraction

# Дата введения –

# 1 Область применения

# Настоящий стандарт распространяется на  изделия хлебобулочные, в том числе с пониженной влажностью, и устанавливает аргентометрический и меркурометрический методы определения массовой доли соли пищевой.

# При расхождении результатов испытаний определение массовой доли соли пищевой аргенометрическим методом проводят испытания меркурометрическим методом. Данный метод является  арбитражным.

# При разногласиях по результатам испытаний определение массовой доли соли пищевой проводят аргентометрическим методом.

# 2 Нормативные ссылки

# В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

# ГОСТ 8.234-2013 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Меры вместимости стеклянные. Методика поверки

# ГОСТ OIML R 76-1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

# ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения

# ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования

# ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

# ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

# ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

# ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

# ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

# ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования

# ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук

# ГОСТ 686-83 Сухари армейские. Технические условия

# ГОСТ 1277-75 Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия

# ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042, ИСО 4788) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

# ГОСТ 3774-76 Реактивы. Аммоний хромовокислый. Технические условия

# ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия

# ГОСТ 4459-75 Реактивы. Калий хромово-кислый. Технические условия

# ГОСТ 4461-77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

# ГОСТ 4520-78 Реактивы. Ртуть (II) азотнокислая 1-водная. Технические условия

# ГОСТ 4919.1-2016 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов

# ГОСТ 5230-74 Реактивы. Ртути окись желтая. Технические условия

# ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия

# ГОСТ 5667-65 Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, методы отбора образцов, методы определения органолептических показателей и массы изделий

# ГОСТ Р ИСО 5725-2 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений»

# ГОСТ Р ИСО 5725-6 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике»

# ГОСТ 5962-2013 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия

# ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

# ГОСТ 7128-91 Изделия хлебобулочные бараночные. Технические условия

# ГОСТ 8494-96 Сухари сдобные пшеничные. Технические условия

# ГОСТ 9846-88 Хлебцы хрустящие. Технические условия

# ГОСТ 11270-88 Изделия хлебобулочные. Соломка. Общие технические условия

# ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

# ГОСТ 21094-75 Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения влажности

# ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

# ГОСТ 25794.3-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для титрования осаждением, неводного титрования и других методов

# ГОСТ 27752-88 Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часы-будильники. Общие технические условия

# ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

# ГОСТ 29251–91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

# ГОСТ 32677-2014 Изделия хлебобулочные. Термины и определения

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины и определения

# В настоящем стандарте применены термины по [1], [2] и ГОСТ 32677, а также следующие термины с соответствующими определениями:

# 3.1 массовая доля соли пищевой в изделиях хлебобулочных: Массовая доля пищевой соли, определенная в соответствии с методами, изложенными в настоящем стандарте, и выраженная в процентах в пересчете на 100 г целого изделия или на сухие вещества мякиша изделия.

# 4 Условия проведения анализа

# 4.1 При подготовке и проведении измерений в помещении лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:

# - температура окружающей среды ………..……. 21 ± 5 °С;

# - относительная влажность воздуха .…..…….… до 85 %;

# - напряжение питающей сети …………………… 200 - 240 В;

# - частота переменного тока ……………………… 50 - 60 Гц.

# 4.2 Все операции с реактивами следует проводить в вытяжном шкафу.

# 4.3 Подготовку химической посуды проводят в соответствии с приложением 1 ГОСТ 8.234.

# 4.4 К выполнению и обработке результатов анализа допускаются лица, имеющие опыт работы в химической лаборатории, владеющие техникой выполнения анализов, освоившие настоящую методику, прошедшие обучение работе с приборами и инструктаж по технике безопасности.

# 5 Требования безопасности

# 5.1 При выполнении анализов необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.4.103.

# 5.2 Помещение, в котором проводят анализы, должно быть оборудовано общей приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021.

# 5.3 Электробезопасность при работе с электроустановками – по ГОСТ 12.2.007.0 и по ГОСТ 12.1.019.

# 5.4 Организация обучения работающих безопасности труда – по ГОСТ 12.0.004.

# 5.5 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

# 5.6 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно пре-вышать норм, установленных ГОСТ 12.1.005.

# 6 Отбор и подготовка проб

# 6.1 Отбор проб

# 6.1.1 Отбор проб хлеба и хлебобулочных изделий – по ГОСТ 5667.

# 6.1.2 Отбор проб бараночных изделий – по ГОСТ 7128.

# 6.1.3 Отбор проб сухарей сдобных пшеничный – по ГОСТ 8494.

# 6.1.4 Отбор проб сухарей армейских – по ГОСТ 686.

# 6.1.5 Отбор проб хлебцев хрустящих – по ГОСТ 9846.

# 6.1.6 Отбор проб соломки, хлебных палочек – по ГОСТ 11270.

6.2 Подготовка проб мякиша для определения массовой доли соли пищевой, как показателя качества на соответствие требованиям документов по стандартизации, в соответствии с которыми производится и может быть идентифицирована продукция

В изделиях, у которых мякиш отграничен и легко отделяется от корки (булки, халы, сдобы, за исключением слойки), анализируют только мякиш. В остальных изделиях (баранки, сухари, хлебцы, соломки, хлебные палочки, слойки) анализируют образец с коркой. Масса выделенной пробы должна быть не менее 40 г.

6.2.1 Порядок подготовки к проведению анализа штучных изделий хлебобулочных массой менее 0,2 кг

Берут целые изделия, с которых срезают корки и подкорочный слой общей толщиной от 8 до 12 мм.

6.2.2 Порядок подготовки к проведению анализа весовых и штучных изделий хлебобулочных массой более 0,2 кг

Целые изделия разрезают пополам по ширине и от одной половины отрезают кусок (ломоть) массой от 70 до 110 г, у которого срезают корки и подкорочный слой общей толщиной от 8 до 12 мм.

У образца, состоящего из части изделия, срезают с одной стороны заветренную часть, делая сплошной срез толщиной от 4 до 8 мм. Затем отрезают кусок массой от 70 до 110 г, у которого срезают корки и подкорочный слой общей толщиной от 8 до 12 мм.

6.2.3 Порядок подготовки к проведению анализа нарезанных изделий

Из середины изделия берут несколько кусков (ломтей) общей массой от 70 до 110 г, срезают корки и подкорочный слой общей толщиной от 8 до 12 мм.

6.2.4 Порядок подготовки к проведению анализа изделий хлебобулочных пониженной влажности (бараночных изделий, сухарей и т.д.)

Из изделиях удаляют включения и отделку, кроме изделий с маком и орехами, и измельчают на терке, в ступке или на ножевом электрическом измельчителе.

6.2.5 Из кусков изделий, подготовленных по 6.2.1 – 6.2.4, удаляют все включения и поверхностную отделку (кроме изделий по 6.2.4), затем их измельчают в крошку на ножевом электрическом измельчителе, перемешивают и сразу же берут навески.

6.3 Подготовка проб из целого изделия для определения массовой доли соли пищевой в качестве показателя пищевой ценности готовой продукции

Из хлебобулочных изделий, не удаляя включения (повидло, варенье, изюм и т.п.), вырезается часть, в которой соотношение между количеством мякиша, корки, начинки (цукатов, винограда сушеного, орехов, мака и др.), отделки, обсыпки и т.д. такое же, как и в целом изделии. Масса выделенной пробы должна быть не менее 50 г.

6.3.1 Порядок подготовки к проведению анализа весовых и штучных изделий хлебобулочных массой менее 0,1 кг

Изделия анализируют целиком.

6.3.2 Порядок подготовки к проведению анализа весовых и штучных изделий хлебобулочных массой от 0,1 до 0,2 кг

Целые изделия разрезают на две равные части.

У образцов, состоящих из части изделия, предварительно срезают заветренную часть, делая сплошной срез толщиной от 4 до 8 мм (у нарезанных изделий отделяют первый заветренный ломоть). Оставшуюся часть изделия разрезают на две равные части.

6.3.3 Порядок подготовки к проведению анализа весовых и штучных изделий хлебобулочных массой более 0,2 кг

Целые изделия разрезают на 4 равные части. Из хлебобулочных изделий округлой формы допускается вырезать сегмент массой не менее 50 г, таким образом, чтобы линии среза проходили через центр изделия.

У образцов, состоящих из части изделия, предварительно срезают заветренную часть, делая сплошной срез толщиной от 4 до 8 мм (у нарезанных изделий отделяют первый заветренный ломоть). Оставшуюся часть изделия разрезают на 4 равные части.

6.3.4 Порядок подготовки к проведению анализа выпеченных штучных хлебобулочных изделий специфической формы устанавливают в нормативной документации на эти изделия.

6.3.5 Порядок подготовки к проведению анализа изделий хлебобулочных пониженной влажности (бараночных изделий, сухарей и т.д.)

Хлебобулочные изделия вместе с включениями и отделкой измельчают на терке, в ступке или на ножевом электрическом измельчителе.

6.3.6 Куски изделий, подготовленных по 6.3.1 – 6.3.5, не удаляя включения (повидло, варенье, изюм и т.п.) и поверхностную отделку (обсыпку сахаром и т.п.) измельчают в крошку на ножевом электрическом измельчителе, перемешивают и сразу же берут навески.

# Начинку и крупные включения рекомендуется предварительно отделять от основы, измельчать отдельно и соединять с измельченной основой. Однородные начинки допускается предварительно не измельчать.

# 7 Аргентометрический метод

# Метод основан на титровании хлоридов, выделенных из изделий хлебобулочных, азотнокислым серебром в присутствии хромово-кислого калия или хромовокислого аммония в качестве индикатора. Метод применяется при возникновении разногласий в оценке качества.

# 7.1 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, реактивы

# Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1 специального (I) класса точности, е = 0,01 г и с пределами абсолютной допускаемой погрешности в эксплуатации ± 0,01 г.

# Часы электронно-механические кварцевые по ГОСТ 27752.

# Сито с размером ячеек от 0,1 до 0,6 мм.

# Мешалка магнитная.

# Палочка с резиновым наконечником.

# Колба Кн-2–100 (250)–34 ТС (ТХС) по ГОСТ 25336.

# Колба мерная 1 (2а)–100 (250)–2 по ГОСТ 1770.

# Стакан Н-2-150 (400) ТС (ТХС) по ГОСТ 25336.

# Стаканчик для взвешивания СН-34/12 (45/13) по ГОСТ 25336.

# Пипетка 1–2–1 (25) по ГОСТ 29169.

# Бюретка I-1 (2)-2–25–0,1 по ГОСТ 29251.

# Воронка В-56-110 ХС по ГОСТ 25336.

# Вата хлопковая по ГОСТ 5556.

# Калий хромово-кислый по ГОСТ 4459.

# Аммоний хромовокислый по ГОСТ 3774.

# Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277.

# Стандарт-титр (фиксанал) азотнокислого серебра молярной концентрации с (AgNO3) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н).

# Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

# Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивы по качеству не ниже вышеуказанных.

# 7.2 Подготовка к испытанию

# 7.2.1 Приготовление раствора калия хромово-кислого массовой концентрации с (K2CrO4) = 100 г/дм3

# В стакане вместимостью 150 см3 10,00 г хромово-кислого калия растворяют в 40-50 см3 дистиллированной воды и количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3. Доводят объем до метки дистиллированной водой и перемешивают.

# Раствор хранят в склянках в условиях по пункту 4.1 – не более 12 мес.

# 7.2.2 Приготовление раствора аммония хромовокислого массовой концентрации с ((NH4)2CrO4) = 100 г/дм3

# В стакане вместимостью 150 см3 10,00 г хромовокислого аммония растворяют в 40-50 см3 дистиллированной воды и количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3. Доводят объем до метки дистиллированной водой и перемешивают.

# Раствор хранят в склянках в условиях по пункту4.1 – не более 12 мес.

# 7.2.3 Приготовление раствора серебра азотнокислого молярной концентрации с (AgNO3) = 0,05 моль/дм3 (0,05 н)

# Приготовление раствора серебра азотнокислого молярной концентрации с (AgNO3) = 0,05 моль/дм3 (0,05 н) проводят по ГОСТ 25794.3 (подпункт 2.2) или из стандарт-титра (фиксанала) серебра азотнокислого молярной концентрации с (AgNO3) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н), используя при этом мерную колбу с объемом в 2 раза больше, чем указано в соответствующей инструкции.

# Раствор хранят в склянках из темного стекла в защищенном от света месте в условиях по пункту 4.1 – не более 12 мес. Коэффициент поправки раствора серебра азотнокислого допускается проверять 1 раз в мес. по ГОСТ 25794.3.

# 7.3 Проведение анализа

# Измельченную навеску анализируемого изделия массой 25 г, взвешенную с точностью до 0,01 г, по 6.2 для мякиша или по 6.3 для целого изделия, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 250 см3. В колбу осторожно опускают якорь магнитной мешалки и прибавляют от 50 до 150 см3 дистиллированной воды. Предварительно на колбе (заполнив ее дистиллированной водой) делают отметку, соответствующую увеличению объема сверх 250 см3 за счет якоря магнитной мешалки (метка № 2). Включив магнитную мешалку, доводят объем дистиллированной водой до метки № 2 и продолжают перемешивание в течение 30 мин. Обороты магнитной мешалки подбирают так, чтобы перемешивание происходило по всему объему колбы.

# По истечении 30 мин отключают магнитную мешалку, доводят объем дистиллированной водой до метки № 2 (при необходимости), включают мешалку на 1 мин, отключают мешалку и оставляют стоять на 10 мин. Затем осторожно сливают надосадочную жидкость через сито в стакан вместимостью 400 см3 или фильтруют в колбу через небольшой ватный тампон, вложенный в узкую часть воронки. Пипеткой отбирают по 25 см3 фильтрата в две конические колбы вместимостью 100 см3, добавляют в каждую колбу по 1 см3 раствора хромовокислого калия по 7.2.1 или хромовокислого аммония по 7.2.2 и титруют из бюретки раствором серебра азотнокислого по 7.2.3 до перехода окраски из желто-зеленой в красновато-бурую.

# Переход окраски может быть недостаточно четким, например, при титровании фильтрата, полученного из ржаного хлеба. В этом случае перед началом экстракции к навеске анализируемого изделия в мерную колбу дополнительно прибавляют от 2,0 до 2,5 г активированного угля, затем экстрагируют, доводят до метки и отделяют фильтрат, как описано выше. Фильтрат центрифугируют 10 мин, сливают надосадочную жидкость, отбирают пипеткой по 25 см3 в две конические колбы и анализируют, как описано выше.

# 7.4 Обработка результатов

# 7.4.1 Массовую долю пищевой соли (X1), % в целом изделии вычисляют по формуле:

# X1 = ,                         (1)

# 7.4.2 Массовую долю пищевой соли (X2), % в мякише изделия в пересчете на сухие вещества вычисляют по формуле:

# X2 = ,                       (2)

# где V – объем 0,05 н раствора серебра азотнокислого, израсходованный на титрование, см3;

# K – поправочный коэффициент 0,05 н раствора серебра азотнокислого;

# 0,00292 – масса хлористого натрия, соответствующая 1 см3 точно 0,05 н раствора серебра азотнокислого, г/см3;

# 100 – коэффициент пересчета результата в проценты;

# 250 – объем мерной колбы, см3;

# m – масса навески анализируемого изделия по 6.2 или 6.3, г;

# W – массовая доля влаги в образце, определенная по ГОСТ 21094;

# 1,5 – усредненный коэффициент, учитывающий переход растворимых веществ из анализируемого изделия в водную вытяжку и соответствующее изменение ее плотности;

# V1 – объем водной вытяжки изделия по 6.3, взятый для титрования, см3;

# V2 – объем водной вытяжки изделия по 6.2, взятый для титрования, см3.

# Вычисление производят с точностью до 0,1 %.

# За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение двух параллельных титрований для одного фильтрата, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,1 %.

# 8 Меркурометрический метод

# Метод основан на титровании хлоридов азотнокислой ртутью в присутствии индикатора дифенилкарбазида.

# 8.1 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, реактивы

# Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1 специального (I) класса точности, е = 0,001 г и с пределами абсолютной допускаемой погрешности в эксплуатации ± 0,001 г.

# Часы электронно-механические кварцевые по ГОСТ 27752.

# Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание температуры сушки от 20 °С до 200 °С с погрешностью ± 2 °С.

# Сито с размером ячеек от 0,1 до 0,6 мм.

# Мешалка магнитная.

# Палочка с резиновым наконечником.

# Колба Кн-2–100 (250)–34 ТС (ТХС) по ГОСТ 25336.

# Колба мерная 1 (2а)–250 (1000)–2 по ГОСТ 1770.

# Стакан Н-2-100 (400) ТС (ТХС) по ГОСТ 25336.

# Стаканчик для взвешивания СН-34/12 (45/13) по ГОСТ 25336.

# Пипетка 1–2–2 (10, 25) по ГОСТ 29169.

# Бюретка I-1 (2)-2–25–0,1 по ГОСТ 29251.

# Капельница 1 (2)-25 (50) ХС по ГОСТ 25336.

# Палочка стеклянная оплавленная.

# Воронка В-56–80 ХС по ГОСТ 25336.

# Вата хлопковая по ГОСТ 5556.

# Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026.

Ртуть (II) азотнокислая 1-водная по ГОСТ 4520.

Ртути окись желтая по ГОСТ 5230.

Кислота азотная по ГОСТ 4461.

Дифенилкарбазид (индикатор).

Натрий хлористый по ГОСТ 4233.

Стандарт-титр (фиксанал) натрия хлористого молярной концентрации с (NaCl) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н).

Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962.

# Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

# Допускается применение других средств измерений, вспомогательных оборудования и устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивы по качеству не ниже вышеуказанных.

# 8.2 Подготовка к испытанию

# 8.2.1 Приготовление раствора дифенилкарбазида

# Спиртовой раствор дифенилкарбазида готовят по ГОСТ 4919.1 (таблица 4, подпункт 4). Раствор годен к применению через 5 сут.

# Раствор хранят в склянках из темного стекла в холодильнике – не белее 4 мес.

# 8.2.2 Приготовление раствора ртути (II) азотнокислой 1-водной c (1/2 Hg(NO3)2) = 0,05 моль/дм3 (0,05 н)

В стакане вместимостью 100 см3 растворяют 8,57 г ртути (II) азотнокислой 1-водной (Hg(NO3)2•H2O) в 7-10 см3 концентрированной азотной кислоты. Раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3, доводят дистиллированной водой до метки, хорошо перемешивают и фильтруют через бумажный складчатый фильтр. Раствор пригоден для использования через 2 суток.

Раствор хранят в склянках из темного стекла в условиях по пункту 4.1 – не более 6 мес. Коэффициент поправки раствора ртути (II) азотнокислой 1-водной допускается проверять раз в 2 мес. по 8.2.4.

# 8.2.3 Приготовление раствора ртути окиси желтой c (1/2 HgO) = 0,05 моль/дм3 (0,05 н)

# В стакане вместимостью 100 см3 растворяют 5,41 г окиси желтой ртути (HgO) в 7-10 см3 концентрированной азотной кислоты. Раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3, доводят дистиллированной водой до метки, хорошо перемешивают и фильтруют через бумажный складчатый фильтр. Раствор пригоден для использования через 2 суток.

# Раствор хранят в склянках из темного стекла в условиях по пункту 4.1 – не более 6 мес. Коэффициент поправки раствора ртути окиси желтой допускается проверять раз в 2 мес. по 8.2.4.

# 8.2.4 Определение поправочного коэффициента растворов ртути (II) азотнокислой и ртути окиси желтой

# 8.2.4.1 Определение поправочного коэффициента по навеске натрия хлористого

# Взвешивают с записью результата до третьего десятичного знака от 0,4 до 0,5 г химически чистого, дважды перекристаллизованного и высушенного до постоянной массы при температуре от 140 °С до 150 °С натрия хлористого, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 250 см3, доводят дистиллированной водой до метки и тщательно перемешивают. Затем в коническую колбу вместимостью 100 см3 пипеткой отбирают 25 см3 полученного раствора, добавляют 2 капли азотной кислоты и 2 см3 раствора дифенилкарбазида по 8.2.1, хорошо перемешивают и титруют из бюретки раствором ртути (II) азотнокислой по 8.2.2 или раствором ртути окиси желтой по 8.2.3 до появления фиолетового (фиолетово-розового) окрашивания, не исчезающего в течение 30 с.

# Поправочный коэффициент (К) определяют по формуле:

# К =          (3)

где m – масса навески натрия хлористого, г;

250 – объем мерной колбы с раствором натрия хлористого, см3;

25 – объем раствора натрия хлористого, взятый для титрования, см3;

0,00292 – масса хлористого натрия, соответствующая 1 см3 точно 0,05 н раствора ртути (II) азотнокислой или ртути окиси желтой, г/см3;

100 – коэффициент пересчета результата в проценты;

V – объем 0,05 н раствора ртути (II) азотнокислой или ртути окиси желтой, израсходованный на титрование, см3.

Вычисление производят с точностью до четвертого знака после запятой.

8.2.4.2 Определение поправочного коэффициента по стандарт-титру (фиксаналу) натрия хлористого молярной концентрации с (NaCl) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н)

# Из стандарт-титра натрия хлористого в соответствии с инструкцией готовят раствор молярной концентрации с (NaCl) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н). В коническую колбу вместимостью 100 см3 пипеткой отбирают 10 см3 приготовленного раствора, прибавляют 10 см3 дистиллированной воды, 2 капли азотной кислоты и 2 см3 раствора дифенилкарбазида по 8.2.1, хорошо перемешивают и титруют из бюретки раствором ртути (II) азотнокислой по 8.2.2 или раствором ртути окиси желтой по 8.2.3 до появления фиолетового (фиолетово-розового) окрашивания, не исчезающего в течение 30 с.

# Поправочный коэффициент (К) определяют по формуле:

# К =      (4)

где V' – объем 0,1 н раствора натрия хлористого, взятый для титрования, см3;

2 – коэффициент для пересчета объема 0,1 н раствора в 0,05 н;

V – объем 0,05 н раствора ртути (II) азотнокислой или ртути окиси желтой, израсходованный на титрование, см3.

# Вычисление производят с точностью до четвертого знака после запятой.

# 8.3 Проведение анализа

# Измельченную навеску анализируемого изделия массой 25 г, взвешенную с точностью до 0,01 г, по 6.2 для мякиша или по 6.3 для целого изделия, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 250 см3. В колбу осторожно опускают якорь магнитной мешалки и прибавляют от 50 до 150 см3 дистиллированной воды. Предварительно на колбе (заполнив ее дистиллированной водой) делают отметку, соответствующую увеличению объема сверх 250 см3 за счет якоря магнитной мешалки (метка № 2). Включив магнитную мешалку, доводят объем дистиллированной водой до метки № 2 и продолжают перемешивание в течение 30 мин. Обороты магнитной мешалки подбирают так, чтобы перемешивание происходило по всему объему колбы.

По истечении 30 мин отключают магнитную мешалку, доводят объем дистиллированной водой до метки № 2 (при необходимости), включают мешалку на 1 мин, отключают мешалку и оставляют стоять на 10 мин. Затем осторожно сливают надосадочную жидкость через сито в стакан вместимостью 400 см3 или фильтруют в колбу через небольшой ватный тампон, вложенный в узкую часть воронки. Пипеткой отбирают по 25 см3 фильтрата в две конические колбы вместимостью 100 см3, в каждую добавляют по 2 капли азотной кислоты и 2 см3 раствора дифенилкарбазида по 8.2.1, хорошо перемешивают и титруют из бюретки раствором ртути (II) азотнокислой по 8.2.2 или раствором ртути окиси желтой по 8.2.3 до появления фиолетового (фиолетово-розового) окрашивания, не исчезающего в течение 30 с.

8.4 Обработка результатов

8.4.1 Массовую долю пищевой соли (X3), % в целом изделии вычисляют по формуле:

# X3 =                                      (5)

# 8.4.2 Массовую долю пищевой соли (X4), % в мякише изделия в пересчете на сухие вещества вычисляют по формуле:

# X4 = ,                                     (6)

где V2 – объем 0,05 н раствора ртути (II) азотнокислой или ртути окиси желтой, израсходованный на титрование, см3;

K – поправочный коэффициент раствора ртути (II) азотнокислой или ртути окиси желтой;

0,00292 – масса хлористого натрия, соответствующая 1 см3 точно 0,05 н раствора ртути (II) азотнокислой или ртути окиси желтой, г/см3;

100 – коэффициент пересчета результата в проценты;

250 – объем мерной колбы, см3;

m – масса навески анализируемого изделия по 6.2 или 6.3, г;

W - массовая доля влаги в образце, определенная по ГОСТ 21094;

1,5 – усредненный коэффициент, учитывающий переход растворимых веществ из анализируемого изделия в водную вытяжку и соответствующее изменение ее плотности;

# V3 – объем водной вытяжки изделия по 6.3, взятый для титрования, см3;

# V4 – объем водной вытяжки изделия по 6.2, взятый для титрования, см3.

Вычисление производят с точностью до 0,1 %.

За окончательный результат принимают среднее арифметическое двух параллельных определений для одного фильтрата, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,1 %.

9 Метрологические характеристики

Точность методов установлена межлабораторными испытаниями, выполненными в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 5725-6.

Метрологические характеристики   методов  при доверительной  вероятности   Р= 95% приведены в таблице.

Таблица

| Наименование определяемого показателя | Показатели точности |
| --- | --- |
|  | Диапазон измерений массовой доли, % | Границы относительной погрешности, ±δ, % | Предел повторяемости (сходимости), r, % | Предел воспроизводимости, R, % |
| Массовая доля пищевой соли (аргентометрический метод) | от 0,1 до 2,5 включ. | 0,1 Xср | 0,10 | 0,14 ср |
| Массовая доля пищевой соли (меркурометрический метод) | от 0,1 до 2,5 включ. | 0,1 Xср | 0,10 | 0,14 ср |
| П р и м е ч а н и е - Xср – среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, %; ср – среднеарифметическое результатов двух окончательных результатов определений, выполненных в разных лабораториях, %. |

Расхождение между результатами двух параллельных определений х1, х2 (в процентах от среднего значения xср), выполненными одним оператором при анализе одной и той же пробы с использованием идентичных реактивов и оборудования и в минимально возможный промежуток времени, не должно превышать предела повторяемости (сходимости) r с доверительной вероятностью Р=95%, значения которого приведены в таблице.

|X1 - X2| ≤ 0,01∙r∙Xср,                                          (7)

где X1 и X2 – результаты двух параллельных определений, %;

r – предел повторяемости, %;

Xср – величина среднего арифметического.

При соблюдении этого условия за окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое значение Xср, округленное до первого десятичного знака.

При превышении предела повторяемости (сходимости) испытание повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и устраняют их.

Расхождение между результатами двух определений (1, 2), выполненных в двух разных лабораториях разными операторами в разное время с использованием различных реактивов и оборудования, не должно превышать предела воспроизводимости R с доверительной вероятностью Р = 95 %, значения которого приведены в таблице.

|1 - 2| ≤ 0,01·R·ср,                                (8)

где 1 и 2 – результаты двух определений, выполненных в разных лабораториях, %;

R – предел воспроизводимости, %;

ср – величина среднего арифметического.

При соблюдении этого условия за окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое значение ср., округленное до первого десятичного знака.

При превышении предела воспроизводимости испытание повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и устраняют их.

Границы относительной погрешности определения массовой доли пищевой соли (±δ) в процентах от результата испытания и при доверительной вероятности 95 % не должны превышать значений указанных в таблице.

Результат определения массовой доли пищевой соли представляют в следующем виде:

Xср ± Δ, %    Р = 95 % ,				(9)

где Xср – среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений, %;

Δ – значение границы абсолютной погрешности определений, %, рассчитанное по формуле:

(10)

10 Контроль точности результатов измерений

10.1 Процедуру контроля стабильности показателей качества результатов анализа (повторяемости, промежуточной прецизионности и погрешности) проводят в соответствии с порядком, установленным в лаборатории, в соответствии с пунктом 6.2 по ГОСТ ИСО 5725-6.

10.2 Проверку приемлемости результатов измерений, полученных в условиях повторяемости (сходимости), осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 5725-2. Расхождение между результатами измерений не должно превышать предела повторяемости (r). Значения r приведены в таблице.

10.3 Проверку приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости, проводят с учетом требований ГОСТ ИСО 5725-2. Расхождение между результатами измерений, полученными двумя лабораториями, не должно превышать предела воспроизводимости (R). Значения R приведены в таблице выше.

# Библиография

| [1] ТР ТС 021/ 2011 | Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880 |
| --- | --- |
| [2] ТР ТС 022/2011 | Технический регламент таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 881 |

______________________________________________________________________

# УДК 664.41; 664.662; 664.661.1             МКС 67.050               Н39            ОКСТУ 67.050

# Ключевые слова: хлеб, изделия хлебобулочные, массовая доля пищевой соли, аргентометрический метод, меркурометрический метод

# ___________________________________________________________________

| Руководитель разработки: |  |
| --- | --- |
| Директор ФГАНУ НИИХП, к.т.н. | ______________ (подпись) | М.Н. Костюченко |
| Исполнители: |  |
| в.н.с. Санкт-Петербургского филиала ФГАНУ НИИХП, к.т.н. | ______________ (подпись) | М.Ю. Кукин |
| в.н.с., директор Санкт-Петербургского филиала ФГАНУ НИИХП, к.т.н. | ______________ (подпись) | О.И. Парахина |
| н.с. Санкт-Петербургского филиала ФГАНУ НИИХП | ______________ (подпись) | М.А. Нутчина |